출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	이인형	12/29 代조기열

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 29
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 4

보 고 내 용
일 시	2016. 12. 29(목) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2016.12.29.이인형,이송기,윤희권,박희준,박순덕)
내용	1. 수질자동측정기 점검 - 대상 : 월계2동 월계119등 3개소 - 내용 : 측정값 보정 2. 급수설비수질검사 의뢰 - 대상 : 누원고등학교 1개소 1지점 - 의뢰처 : 중부수도사업소 3. 수질민원처리 - 대상 : 강북구 번동 공동주택등 4개소 - 내용 : 단순수질검사 4. 염소분산주입시설 점검 - 대상 : 공릉배수지 유입부 - 내용 : 시설물 점검
비 고