함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실운영일지

2016년  12월  29일  목요일  주간A조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 23개소
운 영 사 항		○ 가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○ 증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○ 고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○ 중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○ 중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○ 중앙제어실 CCTV 가압장 및 배수지 감시 ○ 월곡대배수지 가압장 펌프2호기 그랜드패킹 볼트 교체작업 ○ 중앙제어실 서버실 e-pom 작업(LG U+)
근 무 자		A조 : 주익선, 현병관,김석복(연가) 임황종(시간 선택제)

★주무관							주익선				기전팀장					代신인철					시설관리과장					12/29 이경재
협조자				주무관							배재민					주무관							신인철
시행			시설관리과-39884										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소																/
전화		02-3146-2184							/전송			02-3146-2239					/	joo2281@nate.com													/	대시민공개