함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	신길7재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 조합장 김선돈 귀하
(경유)
제목	'상수도이설 협의 요청의 건'에 대한 회신

1. 신길7 제2016-1228-01호(2016.12.28.)호와 관련입니다.

2. 위 호 「신길7재정비촉진구역 주택재개발정비사업 정비기반시설공사」와 관련 저촉 ‘상수도이설 협의 요청의 건’에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 공 사 명 : 신길7 주택재개발사업 아파트신축공사 관련 정비기반시설공사

나. 협의내용 : 신길7 주택재개발사업 아파트신축공사 관련 정비기반시설공사

구간내 상수도이설 요청 건

다. 이설위치 : 영등포구 신풍로 39(신길동 2863, 신풍역6번출구앞)

라. 이설상수도시설

☞ D=300mm, L=9.0m × 1개소(하월배관)

[제수밸브 1개소, 공기변 2개소 신설]

마. 사업소 검토의견

원인자 부담 이설(이설승인조건을 반드시 준수하여 주시기 바람)

붙임 : 1. 상수도 이설승인조건 및 위치도 각1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박행종		주무관	강동철		시설관리과장	12/29 천성훈
협조자
시행	시설관리과-36906	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개(7)