함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	현장민원과장
(경유)
제 목	2016년_12월_노후 옥내급수관 교체 후 수질검사 결과

1. 급수설비과과-691(2016.01.20.)호 와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 사업소 관내에 위치한 노후 옥내 급수관 교체 공사 완료 가구들을 대상으로 수질검사를 실시하고, 그 결과를 붙임과 같이 통보 합니다.

▷ 12월 수질검사 및 설문조사 실시 현황

- 총 수질검사 170건(누계 1084건), 설문조사 133건(누계 942건)

○ 교체 후 수질검사 : 삼익삼환아파트 외 170건

구분	합계	강서	구로	양천
합계	170	91	50	29
적합	133	56	48	29
공가	37	35	2	-

3. 아울러 노후옥내배관 교체후 수질검사 의뢰시 건물주와 세입자 전화번호를 반드시 기재하여 주실 것을 협조 요청합니다.(방문시 세입자의 불편을 사전 해소)

붙 임 : 2016년_노후배관교체 후 수질검사_12월 1부.   끝.

	행정지원과장
주무관	이선영		수질팀장	김철		행정지원과장	12/29 이원철
협조자
시행	행정지원과-30102	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3855	/전송	02-3146-3878	/	amote2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)