출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		12/29 최철민
협 조
	주무관			강동길

	명에 의하여 2016. 12. 29 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 12. 29
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시	2016.12.29. 09:30~15:00
건 명	출장결과보고서( 독산배수지 통수작업 )
내용	▶ 독산배수지 통수작업 및 수계전환 - 독산3동 974-31 1200/600mm 분기밸브 조절(개) - 독산본동 968 600mm 중간밸브 조절(개) - 독산본동 968-3 600mm 중간밸브 조절(개) - 독산본동 967 700/600mm 분기밸브 조절(폐) - 독산본동 968-3 600/100mm 퇴수밸브 퇴수작업(30분)
비 고