함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 신설 완료 통보에 따른 검수 결과 제출(백운)

1. 관련문서

○ 재난관리과-7166(2016.11.3.)호 “소화전 신설 완료 통보에 따른 검수 및 시스템등록 지시”

○ 재난관리과-7311(2016.11.10.)호 “소화전 신설완료 통보에 따른 검수 및 시스템 등록 지시(변경알림)

2. 위와 관련, 우리119안전센터 소화전 신설 완료 통보에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 검수대상 : 공소 4726호 등 3개소

나. 검 수 자 : 3팀장 노수환 등 8명

다. 검수결과 : 양호 2 (4727,4728), 불량 (4726)

라. 불량사유 : 공소 4726호 소화전 전실내 공사불량으로 인하여 소화용수 물빠짐 미흡 (붙임문서 1 사진참조)

붙 임  검수결과보고 1부.  끝.

							백운119안전센터장
담당자							박정호			3팀장					노수환					119안전센터장					12/29 정일구
협조자
시행			백운119안전센터-6483									(						)		접수											(						)
우	06987					서울특별시 동작구 사당로 63 백운119안전센터															/			http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		02)817-0119						/전송			02)816-0709					/	pjh0482@seoul.go.kr												/	부분공개(6)