	영등포소방서
수신	서울시 마포구 월드컵북로43길11, 102동1202호 이남임 외1인 귀하
(경유)
제목	건축허가(설계변경)신청에 따른 소방협의 알림(양평로 23길 7외1)

1. 평소 화재예방 및 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 건축물은 아래와 같이 동의처리되었음을 알려 드립니다.

가. 건축물현황

1)  건 물 명 : 이남임 외1인 건물(前 이무호건물)

2)   건 축 주 : 이남임 외1인

3)   위    치 : 서울시 영등포구 양평로23길7(양평동5가22-1)

4)  규     모

○ 변경 前 : 지하1층/지상9층~10층, 연면적 5,573.76㎡ 3개동

○ 변경 後 : 지하4층/지상12층,     연면적 8,655.45㎡ 2개동

5)   주 용 도 :  근린생활 및 업무시설

6)  종    별 : 신축(설계변경)

나. 설치할 소방시설 : 소화기구,옥내소화전,스프링클러,CO2호스릴,자동화재탐지,시각경보기,비상방송설비,가스누설경보기,유도등,피난기구(완강기),비상조명등,상수도소화용수,연결송수관설비,제연설비,비상콘센트,무선통신보조설비

3. 협조사항

가. 협의시 첨부된 소방시설설치계획표 및 소방시설 설계도면은 법정 소방시설 설치여부만 확인한 것으로 화재안전기준에 맞도록 완공될 수 있도록 하여 주시고,

나. 상기 건축물은 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의2 및 동법 시행령 제15조2 소방시설의 내진설계기준 대상건물임를 참고하여, 내진설계 도면 및 계산서를 착공 전 까지 제출하여 주시기 바라며,

다. 화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률 제12조 및 동법 시행령 제19조에 의거 11층이상 건축물은 대통령령이 정하는 특정소방대상물에 적용되어 실내장식물과 그밖에 이와 유사한 물품은 방염성능기준 이상의 것으로 설치하여 주시기 바라며,

라. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고대상 및 감리자지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 허가동의안내문 1부

2. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	구본형		예방팀장	윤선식		예방과장	전결 12/29 代윤선식
협조자
시행	예방과-29999	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	대시민공개