화재방어검토회의 결과보고(답십리동 497-67)

대시민공개					담당자		2팀장			119안전센터장		결재
전농119안전센터-6483					최승식		박태준			12/29 김종성
화재번호	231	안전센터명		전농				센터장			김종성
검토일시	2016.12.28.(수) (22:00~22:30)	참석인원		9명				2팀장			박태준
화재 발생 현황	출동일	출 동		도 착				완 진			귀 소
	2016.12.23.(금)	14:24		14:25				14:27			15:00
	위 치	***구 답십리동 497-67번지 지하2층 기계실
	원 인	조사중
	출동력	출동인원	4명			출동차량			1대 (펌프차)
화재 방어 활동	선착대 도착시 화세 및 조치	- 보일러실 기기의 과열(보온재료)로 백색 연기가 나오고 있는 상태. - 도착 즉시 옥내소화전 2본을 연장하여 연기가 나오고 있는 부분을 방수하여 상황을 종료하고 안전조치 후 귀소함.
	소방용수 및 사용량	○ 옥내소화전 용수 약 1톤 정도 사용.
	인명구조 활동상황	○ 해당 없음.
화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 특이사항없음
	대책 (개선방안)	○ 특이사항없음

위치도 및 작전도