수질 부적합지점에 대한 재검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	류현선	박번수	12/29 代김광석

	수질기준 부적합지점에 대하여 재검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 28(수)
보고자: 환경 8급 류 현 선

복       명       내       용

건  명

수질 부적합지점에 대한 재검사 결과 보고

내용

○ 검사기간 : 2016. 12. 21. ~ 2016. 12. 28

○ 검사대상 : 17개소(전체 110개소 100% 개선완료)

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리, 맛, 냄새

○ 검사결과 : 적합 (수질기준 이내)

○ 전체검사현황

구분	전체	개선완료	개선 중	비고
계	110	110	-
마포구	38	38	-
서대문구	23	23	-
은평구	49	49	-

○ 보고자 의견

- 상기 지점은 옥내배관교체 등 재검사 결과 수질이 개선되어 먹는물 수질

기준에 “적합”하므로 부적합 관리대상에서 제외함.  끝.

비 고

○ 붙임 : 관리카드