물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	시설과장			아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-500-7423 )
박도원		조대복	09/28 공헌구
협 조	주무관			총무과장
	김희준			이행용

건 명 :			물품매입요구서[식물표본전시실 공기순환기 구매설치-관급(조달)]														시 행		시설과-6489				(					)
조직	서울대공원	정책사업		공원이용시민만족도향상	단위사업		동물사관리기능 및 야생동물 종보전	세부사업		식물원및동물사조경관리		편성목	시설비		통계목	식물표본전시실노후시설정비	접 수						(					)
																	수신자		내부결재
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명				규 격			단위명칭		수량	단가		소요경비 추 정 액			용 도	에너지 효율등급			녹색제품				중소기업 제 품		장애인 생산품
																		유무		등급	유무	구입 여부			여부	구입 여부	유무		구입 여부
22733651		공기순환기				500㎥/h			대		1	930,000		930,000			공기 순환기	유		1	유	○			무	×	무		×
22733694		공기순환기				800㎥/h			대		1	1,290,000		1,290,000
20770455		덕트설치기본				평균 ∅200mm			식		1	1,092,500		1,092,500
20770456		덕트설치기본				평균 ∅250mm			식		1	1,425,000		1,425,000
20770457		스파이럴 덕트설치				평균 ∅200mm			m		67	17,190		1,151,730
20770458		플렉시블 덕트설치				평균 ∅200mm			m		38	6,170		234,460
20770459		덕트보온				평균 ∅200mm			㎡		8	8,070		64,560
20770460		덕트부자재 (디퓨져)				평균 ∅200mm			개		14	14,250		199,500
20770461		덕트부자재 (엘보)				평균 ∅200mm			개		14	6,700		93,800
20770462		덕트부자재 (분기관)				평균 ∅200mm			개		4	5,700		22,800
20770463		덕트부자재 (리듀싱분기관)				∅200×∅150× ∅200			개		6	10,730		64,380
20770464		룸컨트롤러 세트및설치							개		2	28,500		57,000
20770467		룸컨트롤러용 전선및전선관설치							m		37	4,080		150,960
소계														6,776,690
조달 수수료											0.54%			36,590
합계														6,813,280
위 물품을 납품요구일로부터 70일이내 납품( ○ )하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울대공원 (분임)재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.