【별지 제1호서식】

공사계약 심사요청서

(만리재로 보행환경 개선 전기공사)

부분공개(5)

시 행	설비부-18098
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접수번호
접수일자

주무관		열빛총괄과장	설비부장			결재
성호준		유병기	11/22 권오식
협 조

공 사 명	만리재로 보행환경개선 전기공사			요청기관	도시기반시설본부 설비부
공사위치	용산구 서계동~마포구 공덕동
공사기간	착공일로부터 11개월		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			`16. 12. 30.
공사금액	******************* ********************** ********************* *******************			******************* ********************** ********************* *******************
예산내역	세부사업명	예산과목					예산액(천원)
	노후 도로 조명 개선	도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 노후 도로조명 개선, 시설비 및 부대비, 시설비					1,484,636
설 계 자	․상 호 : ㈜다산이엔지 ․ 대 표 자 : 주재건 ․책임기술자 : 김웅기 (전화번호 : 031-874-3623)
발 주 처	․담 당 자 : 성호준 (전화번호 : 02-3708-8602)
◦ 공사개요 : - 가로등(9m, LED 100W) 159본 설치, 분전반 7면 설치 등 - 교통신호제어기 5개소 설치 등
◦ 첨부서류 1. 설계도서(내역서) 1부(시방서, 도면 별도 송부). 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장

공사 원가계산서
구 분 비 목			금 액(원)	구 성 비	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비	180,880,951	18.62%
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계	180,880,951	18.62%
	노무비	직접노무비	433,403,351	44.61%
		간접노무비	49,407,982	5.09%
		소 계	482,811,333	49.70%
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		기계경비	47,424,479	4.88%
		특허권원사용료
		기 술 료
		연구개발비
		품질관리비
		가 설 비
		지급임차료
		보 험 료	43,902,491	4.52%
		복리후생비
		보 관 비
		외주가공비
		안전관리비	13,710,826	1.41%
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		폐기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		환경보전비
		보 상 비
		안전점검비
		근로자퇴직공제부금비	9,968,277	1.03%
		기타법정경비	40,485,229	4.17%
		소 계	155,491,302	16.01%
순 원 가			819,183,586	84.33%
일반관리비(순원가×6.0%)			49,151,015	5.06%
이윤[(노무비+경비+일반관리비)×15%]			103,117,450	10.61%
총 원 가			971,450,000	100.00%
공 사 손 해 보 험 료