	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	신길12 재개발구역 내 소화전 이설대상 파악 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-8453(2016.12.23.)호 「신길12 재개발구역 내 소화전 이설대상 파악 알림」

나. 대림119안전센터-7432(2016.12.26.)호 「신길12 재개발구역 내 소화전 이설대상 파악 계획」

2. 위와 관련 우리119안전센터 관내 신길12 재개발구역 내 소화전 이설대상파악 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 장    소: 신길로 23마길 6-5 일대(신길12주택재개발)

나. 기    간: 2016. 12. 26.(월) ∼ 12. 29.(목)

다. 이설대상: 29개소(지하식 24, 지상식 2, 비상소화장치 3)

붙임  이설대상 파악결과 1부.  끝.

	대림119안전센터장
담당자	정진현		진압3팀장	임양배		119안전센터장	12/30 김정희
협조자
시행	대림119안전센터-7540	(		)	접수		(		)
우	07423	서울특별시 영등포구 도림로 212	/
전화	02)846-0119	/전송	02)831-0119	/	yemayo@seoul.go.kr	/	대시민공개