비상구 관리실태 등 확인 조사서 (수유이테크밸리)

확인일 : 2016년 12월 23일

대상명	수유이테크밸리		위 치	도봉로77길 6(수유동)
관계자	박윤배	전화번호	988-3884		처종(업종)	복합건축물
규 모	지상17층 지하5층, 연면적 14,178㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄·잠금행위	○ 비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음.	※ 관리소장 등 2명에게 비상구 안전관리 철저 교육
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 물건적치 또는 장애물 설치 확인 못함.
비상구 변경행위	○ 해당사항 없음
특이사항	○ 특이사항 없음
참 고	○ 비상구 관리 철저토록 안내함.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	전태민		이호영		12/30 고숭
협조	윤광현