	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물제조소 등 완공검사 신청대상 현장확인 검사결과 보고

1. 예방과-17896(2016. 12. 30.)호 “위험물 제조소 등 완공검사 신청 대상 현장확인 검사 계획 보고”와 관련입니다.

2. 위 와 관련 위험물 제조소 등 완공검사 신청 대상에 대한 현장확인 및 관계법령 등 검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 신청대상

〇 대 상 명: *************************

〇 설 치 자: ***********

〇 취급소의 구분: 제1종 판매취급소 ※ 점포 내 일부구획에 설치

▷ 품 목: 제4류 위험물(제1·2석유류/지정수량 7.05배 이하)

▷ 설치허가 번호: ****************

나. 현장확인: 2016. 12. 30.(금)

다. 확 인 자: 위험물안전팀장, 위험물담당자

라. 검사결과:「위험물 안전관리법」제5조 제4항 및「같은법 시행규칙」제3장 제38조, 「도료류판매소의 허가업무지침(2015. 10. 27)」에 적합하여 “위험물제조소등 완공검사필증”교부함이 가하다고 사료됨.

붙임  현장확인 결과 사진 1부.  끝.

담당자	황중연		위험물안전팀장	장동화		예방과장	김두일		소방서장	12/30 서순탁
협조자
시행	예방과-17900	(		)	접수		(		)
우	03738	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-3819	/	hjy8753@seoul.go.kr	/	부분공개(6)