	동작소방서
수신	서울특별시 남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	신설·보수 소화전 미비사항 보완 협조

1. 항상 소방방재업무에 협조해 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리·운용중인 소방용수시설 중 신설·보수 완료 대상에 대한 검수결과 미비사항 보완 요청을 다음과 같이 알리오니, 재난현장에서 소방용수시설의 중요성을 감안하여 신속히 조치 바랍니다.

가. 검수결과(미비 대상 세부사항 붙임1,2 참조)

구 분	총계	검수결과
		양호	미비
신 설	6	5	1
보 수	36	28	8

나. 요청사항 : 보수 미비내역 재정비 조치

붙임  1. 소화전 신설 검수결과 1부.

2. 소화전 보수 검수결과 1부.  끝.

	동작소방서장
★담당자	박인철		대응총괄팀장	최광열		재난관리과장	12/30 고재일
협조자
시행	재난관리과-8477	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19) 동작소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-842-1195	/전송		/	inchul1020@seoul.go.kr	/	부분공개(5)