보  고  서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	류태현	代류태현	12/30 최철민

제 목 : 유수장애 상수도관 처리결과

=============================================================

명에 의하여 금천구 지역의 유수장애 상수도관과 관련하여 처리결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 유수장애 상수도관 대상 현황

○ 2016년도 유수장애 정비대상 현황                        (단위:개소)

구 분	대상	실적기준	실적	잔여량	추진율
금천구	48	10월	21	27	43.7%
		12월	48	-	100%

□ 처리결과 내용

○ 잔여량 조치내용                                        (단위:개소)

계	조치완료	유수장애 대상제외 (작업공간 협소로 이설 불가능)	비 고
27	18	9

○ 조치완료 : 18개소

- 불용관 철거완료(12개소) : 시흥2동 241-5외 11개소

- 상수도관로 아님(4개소) : 가산동 345-9외 3개소

- 유수장애 없음(2개소) : 가산동 149-23외 1개소

○ 부설공간 협소 및 굴착불가로 이설 불가능으로 대상제외(9개소)

- 사유 : 하수BOX구간으로 부설공간 협소로 사실상 이설이 불가능한

대상

- 유수장애 제외대상 : 시흥동 856-11호외 8개소

□ 행정사항

○ 상기 유수장애 처리결과에 대하여 금천구청 치수과에 통보

따로붙임  정비대상리스트 1부.  끝.