문서번호	서울역일대종합발전기획단-11722
결재일자	2016.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	사업계획팀장	재생사업반장		서울역일대종합발전기획단장
김상주	권완택	김길남		12/30 이충열
협 조
	사업관리팀장		임대운

- 서울역 7017 프로젝트 -

나뭇잎패턴 시공 등 현안회의 결과보고

2016. 12.

안 전 총 괄 본 부

(서울역일대종합발전기획단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

- 서울역 7017 프로젝트 -

나뭇잎패턴 시공 등 현안회의 결과보고

□ 회의개요

○ 일    시 : 2016.12.29(목) 14:00 ~ 16:00

○ 장    소 : 서울역일대종합발전기획단장 집무실

○ 참 석 자

- 서울역일대종합발전기획단 : 단장, 재생사업반장, 재생사업반장, 사업계획팀장

- 도시기반시설본부 : 공원시설과장, 이상근 주무관, 고소영 주무관

- 조 경 과 : 조경시설팀장 / - MVRDV : 이교석 팀장

○ 회의내용

- 서울역고가 이동식 화분(벤치) 배치, 그늘막 배치계획

- 식재풍성화 방안, 나뭇잎패턴 시공 관련 논의 등

□ 회의결과

○ 이동식화분(벤치) 배치

- ‘17.1월 중으로 인포가든에 샘플(3개) 시공하여 유지관리를 고려한 크기와 형태를 검토하고 보행동선에 지장이 없는 세부 배치원칙과 수량 확정

․ MVRDV에서는 시공이 가능한 크기별 도면 제공

- 최종 시행여부 결정은 교량 상부 화분 설치후 판단

○ 그늘막 배치

- 그늘막 설치 전문업체와 협의하고 구조계산을 통한 안전성 및 시공가능 여부 판단을 위해 인포가든에 시험시공 시행(‘17.1월 중)

- 교량상부 그늘막 배치 계획은 시험시공이 성공적일 경우 최소화하여 배치하고, 개장 이후 필요시 추가 배치

○ 식재풍성화 방안

- 고가 상부 풍성화 방안은 교목류 하부에 덩굴류(헤데라) 식재 도입

- 핸드레일에 화분걸이 식재는 투명유리를 통한 개방감 확보의 당초 디자인 의도와 배치됨으로 당선자의 설계의도 존중하여 미고려

- 고가 하부 교각 벽면녹화는 개장이후 유지관리부서와 협의 후 시행여부 결정

○ 나뭇잎 패턴 시공

- ‘17.1월말까지 설계(패턴, 크기, 깊이, 디자인 등) 완료하고 자문회의 등을 통해 검토후 최종 결정.   끝.