4/4분기 배수지 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이해원	12/30 이만기

대시민공개

	명에 의거 2016년도 4/4분기 정기 배수지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 30.
복 명 자 : 주무관 이 대 영

□ 검 사 명 : 2016년도 4/4분기 배수지 수질검사

□ 검사일자 : 2016. 12. 20. ~ 12. 23.

□ 검사대상 : 대현산, 응봉, 금호, 아차산(대), 아차산(소) (5개소)

□ 검 사 자 : 주무관  이대영, 유석재

□ 검사내용 : 배수지 유출수에 대한 현장 수질검사(5항목) 및 시료 채수후 추가 검사(7항목) 실시

□ 검사결과

- 검사항목 : pH, 잔류염소, 탁도, 철, 구리

- 대현사배수지 등 3개소 수질검사한 결과 수질기준에 적합하였음.

- 현장 시료를 채수후 7개항목(암모니아성질소,망간,아연,염소이온,일반세균,총대장균군,대장균) 추가 수질검사 실시함.

붙 임 : 4/4분기 배수지 수질검사 결과 1부. 끝.