투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	강남수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	상수도관 상태불량 통보

1. 귀청(소)의 무궁한 발전을 기원 합니다

2. 2014년 해빙기 대비하여 우리사업소 관내 도로시설물에 대한 안전점검중 아래와 같이 귀소에서 유지관리하는 시설물의 상태불량을 발견하고 그 내용을 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다

가. 시설물 상태불량내용

시설물명	위 치	손상내용	유지관리부서
복개구조물내 상수도 (반포천1복개)	삼호가든사거리 복개내	복개내 상수도(Ф500) 상태 불량-관보호덮개,받침대	강남수도사업소 시설관리과

※ 현장확인시 연락주시면 현장을 안내하도록 하겠습니다

첨 부 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	정규용		시설보수과장	03/21 김찬구
협조자
시행	시설보수과-1069	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145(대림3동 711)	/
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	대시민공개