	도봉소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(공설소화전 2247호)

1. 관련근거

○ 재난대응과-1782(2015.1.22.)호 『2015년도 소방용수시설 관리.운용기본계획』

○ 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응현정편 3. “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

2. 위와 관련 도봉119안전센터 관내 소방용수시설 중 공설소화전 고장이 발생하여 보고합니다.

가. 용수번호 : 공설소화전 2247호

나. 위치 : 도봉구 도봉로 721 도봉119안전센터 앞

다. 내용 : 스핀들 고장

라. 발견일시 : 2017.1.2.(월) 10:00 경

마. 개요 : 2017.1.2.(월) 10:00시 경 소방차량에 소화수를 보층하기 위해 운용 중 스핀들 고장이 발생함.

바. 사용여부 : 사용불가

붙임 : 1. 소방용수시설 사진 및 위치도 1부.  끝.

	도봉119안전센터장
담당자	나상훈		1팀장	변상연		119안전센터장	01/02 이춘태
협조자
시행	도봉119안전센터-13	(		)	접수		(		)
우	01350	서울특별시 도봉구 방학동 653-4	/
전화	02-3492-3439	/전송	02-3493-1119	/	25729@seoul.go.kr	/	대시민공개