문서번호	공원여가과-19
결재일자	2017.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		팀장	공원여가과장
정몽희		김윤준	01/02 윤세형
협 조
	주무관			김태인

길동생태문화센터 난방기 점검 결과 보고

2017.  1

동부공원녹지사업소

(공원여가과)

길동생태문화센터 난방기 점검 결과 보고

길동생태문화센터 중앙식 난방기 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

○ 점검일시 : ′17. 1. 2(월) 09:00~10:00

○  점검방법 : 전문업체 점검

□ 점검내용

○ 난방기 실내외기 작동상태 점검

○ 난방기 센서 등 기기류 이상유무 점검 등

□ 점검결과 : 실외기 냉매 가스 부족

□ 소요예산 : 금이십만원정(금200,000원)

□ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및                    도시녹화지원,공원관리및도시녹화지원,동부공원녹지사업소산하공원                     유지관리, 일반운영비, 사무관리비.

□ 향후계획 : 지속적인 시설물 점검으로 공원관리에 만전을 다하고자함.

□ 현황사진

난방기 점검 전경

끝.