	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령서 확인점검 결과 보고(거성아파트)

1. 예방과-4689(2014.3.19)호 『조치명령서 대상 확인점검 계획』 과 관련입니다.

2. 위와 관련 특정소방대상물 소방특별조사 결과, 조치명령서 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인자 : 경.장종동, 장.임원빈

나. 확인결

대 상	주 소	명령일	도래일	조치명령 사항		확 인 일 자	확인결과
거성아파트	구로구 개봉로15길91	2014. 2.20	2014. 3.14	경보설비	○ 비상벨설비 축전설비 방전·지구 음향장치 부작동·발신기 위치 표시등 미점등(1,2,3,4,5동)	2014. 3.20	완비

과

끝.

담당자	임원빈		검사지도팀장	김정수		예방과장	전결 03/21 이재호
협조자
시행	예방과-4841	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개