	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[특수시책] 『공공 한옥시설 화재예방 안전대책』 추진결과 보고

1. 관련근거

○ 예방과-20103(2016.11.16.)호 『(특수시책) 공공 한옥시설 화재예방 안전대책』

○ 예방과-22905(2016.12.27.)호 『공공 한옥시설 운영자 소방안전교육 실시 계획』

2. 화재의 위험이 높아지는 동절기를 대비하여 화재취약요인 사전제거 및 자율 안전의식 향상을 위한 『공공 한옥시설 화재예방 안전대책』 추진결과를 아래와 같이 보고 합니다.

□ 공공 한옥시설내 소방시설 점검 실시

□ 기  간 : 2016. 11. 17. ~ 11. 18.. (2일간)

□ 대  상 : 서울 공공한옥 34개소 중 26개소

※ 백인제가옥(2), 공개매각중(1), 주차장(3), 텃밭(1), 소공원(1) 제외

□ 점검자 : 5명 (소방서 3, 서울시 1, SH공사 1)

□ 주요 점검내용

- 주택 기초소방시설 구비현황 파악 및 소방시설 정상작동 여부

- 한옥시설 내 화재 위험요인 방치 여부 등 안전관리 실태 확인 등

□ 점검결과 : “붙임 1” 참조

□ 공공 한옥시설 소방점검 결과 조치

□ 기  간 : 2016. 11. 1. ~ 11. 30.

□ 대  상 : 소방점검 26개소 중 20개소

□ 예  산 : 약 300만원 (*서울시 예산)

□ 주요 조치내용

- 노후 소화기 폐기 및 소화기·단독경보형감지기 추가 비치

- 보일러실 방치 가연물질 등 제거 등

□ 조치결과 : “붙임 2” 참조

□ 공공 한옥시설 운영자 소방안전교육 실시

□ 일  시 : 2016. 12. 29.(목) 14:00~15:00

□ 장  소 : 북촌문화센터 (종로구 계동길 37)

□ 교육대상 : 공공 한옥시설 운영자 및 관련 기관 등

□ 주요내용

- 소화기·단독경보형감지기 작동원리 및 사용요령 등 안내

- 화재발생시 초기대응 및 각종 재난대응요령 안내 등

□ 교육결과 : “붙임 3” 참조

붙임 : 1. 서울 공공한옥 소방시설 점검 결과 1부.

2. 공공 한옥시설 소방점검 결과조치 현항 1부.

3. 공공 한옥시설 운영장 소방안전교육 결과 1부.  끝.

담당자	김한림		검사지도팀장	박경부		예방과장	01/02 안서용
협조자
시행	예방과-54	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-734-0109	/전송	02-739-0118	/	khl9926@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)