투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	성동구청장(치수과장)
(경유)
제목	제2마장교 시설물 원상복구 재요청

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원하며, 시설보수과-4958(2016.12.21.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 시행중인 「마장동 우시장 주변 침수해소공사」중 하수관로 설치공사(PC하수박스 설치)로 제2마장교의 PC빔(가로보) 및 배수관로, 첨가시설 보호철판 등이 손상되어 귀 구에 원상복구를 요청하였으나 현재까지 시정조치가 되지 않고 있으며,

3. 오히려 가시설인 흙막이 판넬 철거작업중 따로붙임과 추가 손상이 발생하여 원상복구를 요청하오니 조속히 조치하여 주시고, 향후 추가 손상이 발생하지 않도록 현장관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러 파손된 시설물에 대한 귀 구의 원상복구 완료 후 사업소, 자치구, 시공사 관련자 합동으로 확인점검을 시행하여 미비점이 보완하고자 하오니, 우리 사업소에 사전 점검일정을 통보하여 주시기 바랍니다.

따로붙임  제2마장교 하부 점검사진 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
★주무관	최태석		시설보수과장	전결 01/02 박춘배
협조자
시행	시설보수과-15	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동)	/
전화	02-2210-1551	/전송	02-2210-1562	/	choitaeseog@seoul.go.kr	/	대시민공개