함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 4분기 수질검사장비 운영관리 결과보고

1. 2016년 4분기 수질검사장비 점검 및 유지보수 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 관리기간 : 2016.10.01 ~ 12.31(3개월간)

나. 점검기기 : 휴대용 탁도계 등 35종 115대

다. 관리사항 : 기기이상 유무확인, 기기수리, 소모품교체 등

라. 관 리 자 : 환경8급 황인철

마. 점검결과

- 신규구매 : 수질분석기(DR-3900) 1대, 잔류염소 측정기(58700) 7대

- 기기수리 : PH미터기 3대, 탁도계 1대

- 불용예정 : 탁도계 2대, 잔류염소 측정기 1대

- 연구원기기보정 :　12.12(월) DR-890 2대

바. 행정사항 : 분기1회 소모품 관리내역 보고

붙 임  1. 2016년 수질검사장비 관리카드 1부.

2. 수질검사장비 보유내역 1부.  끝.

주무관	황인철		수질팀장	김진국		행정지원과장	01/02 서경만
협조자
시행	행정지원과-122	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02)3146-2072	/전송	02)3146-2079	/	6605inchrist@seoul.go.kr	/	대시민공개