하자검사조서

(은평뉴타운 3지구 D공구 기반시설공사-반딧불이다리)

등록번호	시설보수과-45
결재일자	2017.1.2.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
최지락		김지환	01/02 신동헌
협 조

공 사 명	은평뉴타운 3지구 D공구 기반시설공사-반딧불이다리
계 약 자	현대건설(주)
계 약 금 액	2,474,100,000원
계 약 일 자	2007. 04. 27.
하자담보책임기간	2010. 05. 15. ~ 2017. 05. 14.
하 자 검 사 일	2016. 12. 28.
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 반딧불이다리(은평구 진관동 157-26) ○ 시공규모 : - 교량(PSC슬래브교,강아치교) B=29m, L=30m - 부대시설 : 난간 83m, 차량방호책 69m 등 ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2016. 12. 28. 검사자 시설보수과 직급 시설9급 성명 최 지 락 시설보수과 직급 기계7급 성명 마 순 원