출 장 결 과 보 고 서

담당자		대응총괄팀장	재난관리과장		결재
이승만		장종동	01/02 김범기
협 조

명에 의하여 2017. 1. 2. 개봉중앙시장 일대 출장 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017. 1. 2.

보 고 자 : 령.김범기/교.이승만

보 고 내 용
일 시	2017. 1. 2.(월) 11:00 ~ 15:00
건 명	출장결과 보고서(1.2 – 령.김범기/교.이승만)
내용	○ 출장지 - 개봉중앙시장 일대 ○ 내용 - 취약지역(전통시장) 일대 소방용수시설 현지점검 (지하식 소화전 414호 외 10개소 도색 상태 및 작동상태 등 확인)
비 고	관용차 미사용