고압가스 수불부(1.02)

결재	주무관	정수과장
	김유선	01/03 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					18,758						13,359
1.01		332	550	882	17,876		0	0	141	141	13,218
1.02		365	613	978	16,898		0	0	156	156	13,062
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
합계		697	1,163	1,860			0	0	297	297

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					31,021			23,090
1.01		385	432	817	30,204		2,100	20,990
1.02		385	443	828	29,376		2,162	18,828
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
합계		770	875	1,645			4,262