투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서부도로사업소
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	불량맨홀 정비비 부과대상 조사결과에 대한 회신

1. 도로보수과-(2016.12.6)호 및 급수운영과-31962(2016.12.27)호와 관련입니다.

2. 위대호로 관내 불량맨홀 정비비 부과대상의 현장조사 결과 관련하여 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 현장조사 결과

연번	위치	종류	규격	적출내역	조사내용	비고
1차-56	성산로 525	상수	§648	금년작업 아님	‘12년 맨홀정비 구간으로 단차에 의한‘16년 작업시행
2차-12	통일로 86	상수	§648	중부관할	중부수도사업소로 재분류
2차-14	통일로 195	상수	§648	중부관할	중부수도사업소로 재분류
2차-17	통일로 402	상수	§648	맨홀 요철	맨홀뚜껑(단차 및 소음방지) 교체 등 재시공
5차-74	마포로 201	상수	§648	맨홀 단차	맨홀뚜껑(단차 및 소음방지) 교체 등 재시공
5차-79	마포로 179	상수	§648	맨홀 소음	맨홀뚜껑(단차 및 소음방지) 교체 등 재시공
5차-81	마포로 201	상수	§648	맨홀 소음	맨홀뚜껑(단차 및 소음방지) 교체 등 재시공
5차-247	응암로 현재아파트	상수	§648	금년작업 아님	‘16년 도로포장후 도로와 단차로 인한 작업시행

나. 회신내용 : 일부 철개 불량에 의한 소음 단차에 대하여는 맨홀뚜껑 교체(단차조정 및 소음방지) 등 재시공 예정이며, 응암로 현대 아파트 맨홀은 우리사업소 도로계획에 의한 재포장후 도로단차에 따른 16년도 불량맨홀 작업분으로 부가대상입니다.

붙임 : 맨홀관리협약서 1부.(용량초과로 메일 송부)

도로상 맨홀정비 및 관리지침 1부.    끝.

							서울특별시 서부도로사업소장
주무관							권순회			도로보수과장					01/03 이규철
협조자				주무관						김한별					주무관							이상하
시행			도로보수과-107									(						)		접수											(						)
우						서울시 마포구 가양대로 208 서부도로사업소															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02)300-8352						/전송			02)300-8364					/	plpel@seoul.go.kr												/	부분공개(7)