	서대문소방서
수신	KH에너지(주) 대표이사 귀하 [서울시 강서구 ********************]
(경유)
제목	위험물 저장소 설치허가 알림

1. KH에너지주식회사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 신청하신 위험물 저장소 설치허가 신청건에 대하여「위험물안전관리법」제5조 제4항 및 제6조 제1항의 규정에 적합하여 위험물 저장소 설치허가를 수리하였음을 알려드리며, 위험물 관련법령에 따라 적법하게 설치하기 바랍니다.

가. 신청일시 : 2017. 01. 03.(화)

나. 신청내용 : SK독립문주유소 이동탱크저장소 설치허가

○ 설 치 자 : KH에너지(주) 대표이사

○ 제조소 등의 구분 : ****************

○ 저장품목 : 제4류 위험물 제2석유류(경유·등유)

다. 처리결과

○ 허가일시 : 2017. 01. 04.(수)

○ 허가번호 : ****************

○ 저장품목 : 제4류 위험물 제2석유류(경유·등유) 1500Ｌ(지정수량의 1.5배)                   ○ 제조소 등의 구분 : 주유취급소의 ****************

3. 안내사항

가. 「위험물안전관리법 시행령」제8조의 규정에 의거 탱크안전성능 검사 대상이 되는 경우는 관할소방서, 한국소방산업기술원 또는 탱크안전성능 시험자로부터 탱크 안전성능검사를 받은 후 완공검사를 신청하기 바랍니다.

나. 완공검사의 신청은 제조소 등에 따라 신청시기를 달리하오니 「위험물 안전관리법 시행규칙」제20조를 참고하시기 바랍니다.

다. 시공시 위치·구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 총리령으로  정하는 사항을 변경하고자 하는 때에는 설치허가를 득한 후 시공하시기 바랍니다.

라. 완공검사 후 위험물에 대한 안전관리 업무를 하게 하기 위하여   「위험물 안전관리법」제15조에 따라 위험물 취급 자격자를 선임하고, 선임일로부터   14일이내에 소방서장에게 신고하시기 바랍니다.  끝.

이의제기 안내문

소방업무 처리과정에서 공무원의 불공정 · 불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의 제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

〈부조리 및 불편 신고처〉

서대문소방서장 ☎ 02-3144-1191

서울소방재난본부 소방감사반 ☎ 02-3706-1800

서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-6360-4800/ 다산콜센터 ☎ 120

	서대문소방서장
담당자	황중연		위험물안전팀장	장동화		예방과장	김두일		소방서장	01/04 서순탁
협조자
시행	예방과-179	(		)	접수		(		)
우	03738	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-3819	/	hjy8753@seoul.go.kr	/	부분공개(6)