수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김영보	김철	01/04 이원철

사업소 관내 배급수 계통, 취약지역, 수질민원 처리 등 수질점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2017. 01. 04.(수)

보고자  주무관 김영보

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2017. 01. 04.(수) 09:30 ~ 16:10

2. 출 장 자 : 김영보,윤흥하

3. 출장내용

◯ 수질 민원처리 : 1가구(검사결과 설명 및 아리수 음용안내)

◯ 시범설치 음수대 수질검사

4. 검사항목 : 탁도 등 5개 항목

5. 출장결과	(단위:개소)

계		관 말 (수계,배수지)		관 말 (정체지역)		민원		법정수도꼭지 수질검사		시범음수대		시범음수대 관말		비고
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
5						1				2		2

붙임 : 수질검사 결과 1부.  끝.