투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서부도로사업소
수신	서울특별시 서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	상수도 누수구간 주변 재정비 요청(통일로)

1. 2016년 12월 28일 새벽에 발생된 상수도 누수복구공사와 관련입니다.

2. 상수도 긴급누수복구공사 완료구간의 아스팔트 신구 접속부 주변에 추가 침하가 발생되어 우리사업소에서 응급보수를 실시하였으나, 응급보수 실시한 곳 이외에 추가 침하가 발생되고 있으며, 추가 누수구간 조사 및 근본적인 재포장 작업이 필요한 실정이오니 현장확인 후 조속히 재정비하여 주시기 바랍니다.

3. 또한, 해당구간은 버스전용 중앙차로로 현재 잦은 민원이 발생되고 있으니, 빠른 시일내에 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 누수현황

- 일 시 : 2016. 12. 28(00:50)

- 위 치 : 은평구 불광동 248 (미성아파트 앞)

- 최초침하규모 : 3 * 8 (깊이 0.1~0.3m)

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

							서울특별시 서부도로사업소장
주무관							권순회			도로보수과장					01/04 이규철
협조자				주무관						이상하
시행			도로보수과-124									(						)		접수											(						)
우						서울시 마포구 가양대로 208 서부도로사업소															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02)300-8352						/전송			02)300-8364					/	plpel@seoul.go.kr												/	대시민공개