함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	상수도연구원장(재료연구과장)
(경유)
제목	입상활성탄 품질검사 의뢰

1. 운영과-1193(2014.3.11.)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터에서 여과지 유입부분에 입상활성탄을 설치하여 냄새물질 제거효율을 시험하기 위하여 입상활성탄을 구매하고 아래와 같이 품질검사를 의뢰하오니 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 -

가. 검사대상 : 입상활성탄(석탄계)

나. 규    격 : 4×8mesh

다. 납 품 량 : 600ℓ

라. 납품업체 : (주)삼천리카보텍(대표 김현택, 02-765-6015)

라. 시 료 수 : 1건

마. 검사항목 : 성상 등 15항목【붙임】

※ 입상활성탄의 규격(입도)은 4×8mesh 기준으로 여과지 유입부분에 투입하여 냄새물질 제거효율 시험 목적임

바. 납품일자 : 2014. 03. 20

붙임 : 검사항목 1부. 끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	이근보		정수과장	03/21 서한호
협조자	주무관	이금재
시행	정수과-159	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개