소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수 보수공사 완료에 따른 검수 결과 알림(210086호 등 3개소)

1. 관련근거

가. 서부수도사업소 시설관리과-40135(2016.12.29.)호『소방용수시설 설치 및 보수 공사완료에 따른 검수요청(구산동 27-27 외 7개소)』

나. 재난관리과-9557호 『소방용수 보수공사 완료에 따른 검수알림(210086호 등 5개소)

2. 위 호와 관련하여 고장 소화전에 대한 보수공사 완료에 따른 검수결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 확 인 내 용

○ 소화전 설치지점 위치, 지번 등 주변사항을 구체적으로 조사

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

○ 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

○ 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

붙  임 : 1. 보수 소화전 검수대상 및 검수결과 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서(예시) 1부.

3. 소방용수기록카드(예시) 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서(예시) 1부.

	현장대응단장
담당자	강범수		진압1대장	윤용주		지휘1팀장	조영만		현장대응단장	01/04 정재룡
협조자
시행	현장대응단-120	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)	/
전화	354-0119	/전송	389-0674	/		/	대시민공개