함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	강남구청장(치수과장)
(경유)
제목	비정상 유출지하수 계량기 통보

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2016. 12월 정기점검시 다음과 같이 이상 수전이 확인되어 서울특별시하수도사용조례 제39조(사무의 위임)제2항 및 동시행규칙 제29조(계측기 관리)에 의거 통보하오니, 조치 후 그 결과를 회시하여 주시기 바랍니다.

가. 수전(지하수)내역

소재지	성명	구경	지하수 구분	사 유	업종	기물번호
************ *********	******* *** ************	150	유량계측기	회전멈춤 (19635)	일반용	06-1134
		150		회전멈춤 (50927)		06-1249
		150		회전멈춤 (30517)		06-1135

끝.

	강남수도사업소장
주무관	전재성		요금관리팀장	이종현		요금과장	01/05 안정기
협조자
시행	요금과-344	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4810	/전송	3146-4839	/	jjs840912@seoul.go.kr	/	부분공개(6)