	도봉소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 점검,정비 소요시간 측정 결과 보고

1. 현장지휘대-2096(2014.3.14.)『소방용수시설 점검, 정비 소요시간 측정 계획 시달』와 관련입니다.

2. 방학119안전센터 소방용수시설 점검, 정비 소요시간 측정 결과를

붙임과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 2개소(지상식 1, 지하식 1)

나. 방 법 : 점검과정에 따른 세부시간(점검시작부터 종료시까지) 측정

※ 점검과정 : 현장도착 → 외관점검 → 정밀점검(기능 및 작동시험 포함)

→ 토출시험 → 현장이동

붙임 : 소화전 점검 소요시간 측정(방학) 1부.  끝.

	방학119안전센터장
담당자	황원진		2팀장	代채종호		센터장	03/21 代채종호
협조자
시행	방학119안전센터-1285	(		)	접수		(		)
우	132-854	서울 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 방학119안전센터	/
전화	02-3492-3439	/전송		/	musima84@seoul.go.kr	/	대시민공개