작 업 일 보(구로구 01. 05)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김정래	代주은선	01/05 김정수

2017년 01월05일 목요일 날씨 : 흐림	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	6	처리건수	6	미처리건수		누적건수	10
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 개봉동 342-14 200X150 분기밸브 373-31 200X150 분기밸브 341-11 200X150 분기밸브 353-23 200X150 분기밸브 354 200X150 분기밸브 354-2 150X100 분기밸브 283-2 150X100 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 실누수:오류동 332 금강1동 1005호 13mm계량기 외갑누수 수전관리팀인계 밸브누수:구로동 130-41 강봉철 누수복구팀인계 밸브고장:개봉동130-9 박지순 20mm계량기후옥내누수 밸브없음:구로동 522-18 엄정연 123mm앵글밸브핸들교체완료 불출수:구로동 452-6 김정태 20mm계량기까지정살출수 옥내밸브점검 불출수:고척동 41-2 김용태 옥내수리중 옥내밸븢잠금
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰	1
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타	2
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수	1
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)	1
앵글밸브 수리	1
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	6 (10)	7 (21)