다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	특별피난계단 제연설비 관련 질의회신 알림

1. 관련근거

○ 중부소방서 예방과-4190(2014.3.13.)호 “소방시설 설치유지법                  관련 질의”

○ 소방방재청 소방제도과-1552(2014.3.20.)호 “특별피난계단 제연                  설비 관련 질의에 대한 회신”

2. 지하 2층, 3층 주차장부분의 일부가 외부대기와 면하는 부분이 있는 경우 특별피난계단의 제연설비 설치가 면제 가능한지의 질의에 대한 소방방재청 회신내용을 붙임과 같이 알려드리니, 각 소방관서장은 특별피난계단의 제연설비관련 규정을 정확히 숙지하여, 건축허가등 동의 업무시 제연설비가 누락되지 않도록해 주시기 바랍니다.

붙임 : 질의회신 공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,소방감사반장,119특수구조단장,서사04-06(방재센터,소방학교,청와대소방대),서소1-23(23개소방서)
담당자	조규철		예방팀장	代장만석		예방과장	03/21 이상구
협조자
시행	예방과-6642	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	(02)3706-1513	/전송	(02)3706-1519	/	119joro@seoul.go.kr	/	대시민공개