함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	1취수장 6호펌프 기동반 진공차단기 수리

우리 정수센터 1취수장 6호펌프 기동반 진공차단기를 아래와 같이 긴급 정비하여 1취수장 운영관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 1취수장 6호펌프 기동반 진공차단기 수리

나. 소요예산 : 일금2,310,000원(일금이백삼십일만원)

다. 계약방법 : 수의계약 (지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한

법률 시행령 제25조 제1항 제4호 바 및 제5호)

- 계약상대자 : ㈜비츠로테크 대표 유병언

- 주소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 327

- 연락처 : 031-489-2105

라. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,원수및취수비,수선유지교체비

(기타교체비)

마. 정비기간 : 계약일부터 10일

바. 하자기간 : 검수검사일부터 1년

붙임   1) 보고서 1부

2) 산출내역서(견적서, 시방서) 1부

3) 수의계약사유서 1부

4) 청렴계약이행서약서 1부. 끝.       ※추산번호2번(‘14.3.21)

주무관	김희수		주무관	이영경		정수시설과장	03/21 남효돈
협조자	주무관	변민용		행정관리과장	김영배
시행	정수시설과-129	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개