문서번호	급수운영과-356
결재일자	2017.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		01/05 최철민
협조

선우배수지외 2개소 정밀안전진단 심의결과 보고

2017. 01.

남부수도사업소

(급수운영과)

선우배수지외 2개소 정밀안전진단 심의결과 보고

제    목 : 선우배수지외 2개소 정밀안전진단 심의결과 보완 검토

관련근거 : 기술심사담당관-22285(2016. 12. 29)호 관련 임.

주요 심의내용

법원 가압장의 종합평가 재검토 및 보완으로 조건부 채택

보완내용

- 1977년에 준공된 법원 가압장의 공용연수가 40년을 초과하고 있음에도 종합평가가           A가 나온 이유가 벽체 내장제를 제거하지 않고 상태평가한 것으로 판단되어 내장제를           일부 제거후 상태평가를 실시하고, 평상시 벽체의 상태 확인을 위한 점검구 설치.

점검구 설치를 위한 계획

위 치	보 완 내 용	현장사진(가압장 내부)	정 비 계 획
법원가압장	벽체 상태 확인을 위한 점검구 설치		점검구 설치

처리의견

위와같이 기술심사담당관으로부터 보완 사항에 대하여 정비공사를 하고자 우리사업소와        계약된 연간단가업체 (예림이앤지 대표 김영자)에게 작업지시 하여 시설물 유지관리에        만전을 기하고자 함.

예산 및 비목

- 예산소요액 : 약 500천원

- 예산비목 : 배수지 환경정비비.  끝.