문서번호	도시안전과-221
결재일자	2017.1.5.
공개여부	부분공개(5)

주무관	관제센터지원담당	도시안전과장 직무대리	안전건설교통국장
박우범	김혜경	맹홍재	01/05 박형중
협 조

- 한옥밀집지역 소방안전관리를 위한 -

CCTV 영상정보연계 시스템 구축계획 보고

2017. 1.

안전건설교통국

(도시안전과)

- 한옥밀집지역 소방안전관리를 위한 -

CCTV 영상정보연계 시스템 구축계획 보고

CCTV통합관제센터에서 모니터링 중인 CCTV영상정보를 재난발생 시 성북소방서에서 원하는 정보를 실시간(Realtime)으로 공유, 위기상황에 적절하게 대응 할 수 있도록 지원

1		추진 근거

「서울특별시 한옥 보전 및 진흥에 관한 조례」

「서울특별시 한옥밀집지역 소방안전관리 및 지원에 관한 조례」

※ 한옥밀집지역 지정 및 CCTV 연계현황 : 5개 지역(149동) / 11개소 29대

연번	지역명	위 치	면적	한옥비율 (한옥/전체건축)	CCTV 개소	CCTV 수량
1	앵두마을 일대	성북로 5길 37일대	31,245㎡	20.01%(34/169)	1개소	3개
2	선잠단지 일대	성북로 18길 일대	5,868㎡	45.45%(20/ 44)	2개소	4개
3	성신여대 주변	보문로30라길 21 일대	14,097㎡	37.63%(35/ 93)	1개소	3개
4	정릉시장 주변	보국문로11길 28 일대	22,545㎡	16.67%(22/132)	5개소	13개
5	보문동 일대	보문로13라길 10 일대	23,305㎡	23.46%(38/162)	2개소	6개
계			97,060㎡	24.83%(149/600)	11개소	29개

2		추진 계획

설치시기 : 1월 ~ 2월 중

설치장소 : 성북소방서 119종합상황실

연계CCTV : 한옥밀집지역 CCTV 11개소 29대

주요기능

○ 영상 송출 기능 : 소방서 관제 PC에 해당 영상을 송출

○ 실시간 영상(Live) 채널 : CCTV 영상 채널 선택 및 시청 기능

○ 주문형서비스(OnDemand) : 저장된 영상 검색 및 시청 기능

※ 위의 주요기능 중 영상 송출 기능과 실시간 영상(Live) 채널정보 제공하며, 주문형서비스는 개인정보보호 등으로 제공하지 않음

소요예산 : 금삼천만원정(￦30,000,000원)

○ CCTV영상정보연계 시스템 설치공사 : 18,748,000원

- 선로(자가망)공사 1식 : 13,278,000원

- 119종합상황실 관제시스템 : 3,850,000원

- 설치 및 시운전 1식 : 1,620,000원

○ 연계라이센스 구매 : 11,252,000원(29 대  × 388,000원)

계약방법

○ CCTV공동이용시스템 설치공사 : 수의계약

○ 연계라이센스 구매 : 조달구매(3자단가)

예산과목 : 도시안전과, 안전한 성북구현, u-성북도시통합관제센터운영, 방범CCTV 설치 및 성능개선 사업, 시설비 및 부대비(시설비)

3		기대 효과

재난·재해사고 발생 시 119종합상황실에서 CCTV화면을 보면서 무선 지령할 수 있는 지휘체계를 구축.  끝.