함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	노출 대형상수도관 안전조치 후 공사시행 재 협조요청(긴급)

1. 급수운영과-5767(2014.3.19.)호와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련, 귀 본부에서 시행하는 『응봉교 확장 및 성능개성공사』 시행중 대형 상수도관(D2,200㎜×1열,D800㎜×1열)을 노출시키고 굴착공사를 진행하고 있는바, 공사로 인한 지반붕괴, 관 처짐 및 변형 등이 발생하지 않도록 우선 구조물 시공 전에 상수도관에 대한 안전보호시설을 강구하여 안전사고가 발생하지 않도록 조치 하시기 바라며, 신설구조물과 상수도관 시설물과의 이격거리(최소50㎝이상)를 준수하여 상수도관 보호에 만전을 기하여 주시기 바라며, 향후 상수도관 주변 공사시 우리사업소와 사전에 협의하여 주시기 바랍니다. 끝.

	동부수도사업소장
★주무관	강재성		주무관	김광운		급수운영과장	03/21 代김태형
협조자
시행	급수운영과-6085	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동 142-1)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2754	/전송	02-3146-2789	/	kangjs0107@seoul.go.kr	/	대시민공개