옥내급수관 정체수 시료채취 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	代박태희	03/21 유철민

	서울두산초등학교외 6개소에 대하여 옥내급수관 정체수 시료 채수 및 수질검사 (pH)를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
	2014. 3. 21
	보고자 : 주무관 이지혜

1. 채수 일시 : 2014.3.21

2. 대상 건축물 : 서울두산초등학교, 서울대영초등학교, 영남중학교, 서울안천초등학교, 서울신림초등학교, 서울윤중초등학교, 서울남부초등학교

3. 시료 채수자 : 주무관 송시영, 김은태, 강태수

4. 채취 시료수 : 총 11점

5. 시료채수 및 현장 수질검사결과

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-12 (‘14.3.14)	서울두산초등학교	‘14.3.21 14:59	NB12	7.3	본관	1점
2014-13 (‘14.3.14)	서울대영초등학교	‘14.3.21 11:00	NB13	7.4	본관	1점
2014-15 (‘14.3.14)	영남중학교	‘14.3.21 11:00	NB15-1	7.5	본관	1점
		‘14.3.21 11:05	NB15-2	7.4	별관	1점
		‘14.3.21 11:10	NB15-3	7.5	꿈나무관	1점
2014-18 (‘14.3.17)	서울안천초등학교	‘14.3.21 14:22	NB18-1	7.4	본관	1점
		‘14.3.21 14:25	NB18-2	7.4	체육관	1점
2014-20 (‘14.3.17)	서울신림초등학교	‘14.3.21 15:00	NB20-1	7.5	본관	1점
		‘14.3.21 15:00	NB20-2	7.4	별관	1점
2014-25 (‘14.3.17)	서울윤중초등학교	‘14.3.21 10:00	NB25	7.5	본관	1점
2014-26 (‘14.3.18)	서울남부초등학교	‘14.3.21 14:00	NB26	7.4	본관	1점

끝.