함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 3/4분기 모터펌프 운전효율 분석결과 알림

1. 2016년 3/4분기 모터펌프 운전효율 분석결과를 붙임과 같이 알려드리니, 운전효율 향상에 적극 노력하여 주시기 바라며, 분석결과 지시사항을 조치하여 주시기 바랍니다.

- 주요 지시사항 -

가. 전 사업소 공통

1) 최근 정비 실적이 없는 저효율 펌프는 2017년 기계설비 연간단가 내역에 반영하여 정비

2) 모터 전력량 출력이 가능한 가압장은 순간전력량 및 적산전력량을 감시제어시스템과 운전일지에 표시되게 HMI 프로그램 정비

나. 서부수도사업소

1) 현장 계측기 일제 점검 후 부정확한 계측기 교정․교체

- 붙임 ‘계측기 현장점검’ 양식에 따라 점검 후 2017. 2. 3.까지 본부 제출

2) 녹신가압장 급수구역 내 다량급수처 조사

- 급격한 공급량을 유발하는 다량급수처를 조사하고 조치결과를 2017. 2. 3.까지 본부 보고

붙임 : ’16년 3/4분기 가압장 펌프 운전효율 분석 보고 각 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8
주무관	유준영		시설관리과장	전결 01/06 정윤홍
협조자
시행	시설관리과-237	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1540	/전송	3146-1529	/	juncokr@seoul.go.kr	/	대시민공개