정기점검 보고서

결재	주무관	시설보수과장
	이훈욱	03/21 정재현

시 행	시설보수과-2032	(		)	접 수			(		)
수 신 자	내부결재				결재일자	2014.3.21.	대시민공개

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관 리 책 임 자
				직 급	성 명
묵동교	◦폭 : 35m ◦연장 : 50m	법정외	2006	시설6급	이훈욱

□ 점 검 일 : 2014년 3월 21일(금)

□ 점 검 자 : 시설6급  이훈욱

시설7급  김영원

□ 점검구간 : 전구간

□ 점검구간내 이전 점검시 지적된 부분 점검결과

연번	위치	손상 내용	손상 규모	손상 등급	조치 내용	비고
		특이사항 발견치 못함

□ 새로운 이상 발생개소

연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
		특이사항 발견치 못함

끝.