지침비정상 계량기 출장보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	이정윤	박홍준	01/06 김용근

우리사업소 관내 *************** 소재 이상 수도계량기(지침비정상)와 관련 현장 조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017. 1. 6.

보고자 : 행정8급  이정윤

□ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	2개월 평균 사용량	비고
*************	***	29719535	30	20	F1000008044	01.03.	11453	11071	50	지침 비정상 (만단위)

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태
- 건물 내 누수여부 : 없음 - 행사 등 격증여부 : 없음 - 탁상 또는 누적 검침 여부 : 없음

- 위 수용가는 1층에 설비업체, 옷가게 외 1개소, 2층 공가, 3~4층은 가정용으로 1~2층과 3~4층이 수전분리가 되어있으며 위 일반용 계량기의 사용자 변동이 없었고 그동안 누수도 없었으며 1월 6일 정례검침일 검침결과 지침 11453 사용량 11071㎥(2개월)으로 계측되었고 전납기 사용량은 30㎥으로 위 계량기는 만단위 지침이 정상적으로 작동하지 않는 것으로 보임.

☐ 조사자 처리 의견

위 조사사항과 같이 지침비정상(만단위) 수도계량기 업무절차에 따라 해당 수도계량기는 즉시 교체하고 만단위비정상을 제외한 사용량인 71㎥을 인정부과하여 만단위 지침비정상으로 인한 민원을 해소함이 타당하다고 사료됨.  끝.