		강동소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 고장발생 보고(2팀)

1. 관련근거

가. 강동소방서 현장지휘대-1489(2014.2.17.)호 「2014년도 소방용수시설 관리·운용 기본계획」

나. 현장지휘대-1742(2014.2.26.)호 「2014.상반기 소방용수시설 일제점검정비 계획 보고(알림)」

다. 길동119안전센터-850(2014.03.03)호 「2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고」

2. 위와 관련, 우리119안전센터 2014년도 상반기 일제 소방용수시설에 대한 정밀조사 실시 후 다음과 같이 고장발생보고합니다.

연번	용수번호	안전센터	소화전식별	위치	고장내용	사용 (가능,불능)
1	1129	길동	지하식	강동구 양재대로 109길 7 (길동 413-44)	제수변 누수 및 소화전뚜껑 고리탈락	가능
2	3575	길동	지하식	강동구 진황도로 99(길동 414-10)	제수변 누수 및 소화전뚜껑 고리탈락	가능
3	3546	길동	지하식	강동구 천호대로 185길 98(길동399-1)	소화전 몸체 누수 및 심한 기울림	가능

붙임  1.고장소방용수시설위치도 및 사진 3부.

2.소방용수시설복명서 3부.  끝.

							길동119안전센터장
담당자							박종성			2팀장					전병두					센터장					03/21 강석오
협조자
시행			길동119안전센터-1152									(						)		접수											(						)
우	134-811					서울특별시 강동구 천중로 215															/
전화		02-487-6119						/전송			02-486-1727					/	dhdiehd@seoul.go.kr												/	대시민공개