문서번호	기전과-223
결재일자	2017.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	01/06 이종엽
협조
	주무관		신대중

2017년 설날대비 도로기전 및 교통시설물 안전점검 실시계획

2017. 1

성동도로사업소

(기전과)

설날대비 기전 및 교통시설물 안전점검 계획

□ 민족 고유의 명절인 설을 맞아 연휴기간중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고,

□ 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 될 수 있도록 기전 및 교통시설물에 대한 사전 안전점검을 실시하여 부적합사항 적출시 정비코자 함.

1		추진근거

❍ 2017. 1. 5(木) 본부 간부회의 시 도로시설과 업무보고

2		추진개요

❍ 대  상

▷ 도로기전시설물 40개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
40	4	11	10	3	12

- 도로기전시설물 : 가로등 등 12종 12,062개

▷ 교통안전시설물

- 교통신호기 : 10,750개, 교통안전표지 13,055매

❍ 점검기간  : 2017. 1. 9(月) ~  1. 20(金)

※ 설 명절 연휴 : 1.27(금) ~ 1. 30(월), 4일간 [설날 : 1.28(토)]

❍ 점 검 반  : 24명

▷ 도로기전시설물 점검(14명)

- 기전과장 외 2, 기전보수반 3명, 터널 및 지하차도 근무자 8명

▷ 교통안전시설물 점검(10명)

- 지방공업서기 신대중 외 1명, 경정비 용역팀 8명(4개구)

❍ 주요 점검내용

▷ 도로조명

- 도로조명 야간 순찰 후 부점등 확인 및 유지관리 상태

- 가로등 분전함 누전차단기 동작상태, 절연저항 측정 및 접지저항 측정

- 수신기 동작상태 및 수신감도 상태

- 가로등 원격제어시스템 동작상태 및 조명점등상태

▷ 터널, 지하 보․차도

- 배수펌프, 발전기 유지관리 상태 및 정상가동 여부

- 배수라인 점검 및 배수로 점검

- 수, 배전반의 각종 지시계기 동작상태 등

- 비상연락망 비치 및 근무실 환경정비 상태

▷ 교통신호기 및 안전표지

- 교통안전표지판 상태 점검(휨, 각도 불량 등)

- 교통신호등 상태 점검(부점등, 경사주 등)

- 교통신호제어기 부식상태 등 관리상태 점검

❍ 점검결과 조치계획

▷ 경미한 지적사항 : 현장 시정조치

▷ 시설물 개선대상 : 세부계획 수립 후 연간단가 계약업체에 정비지시

3		행정사항

❍ 자체점검결과 도로시설과 점검결과 제출 : 2017. 1.20.

첨부 : 1. 기전시설물 통계 1부.

2. 시설물별 안전점검 담당자 편성표 1부.

3. 지하차도 기전시설 점검표 1부.

4. 교통신호기 점검표 1부.

5. 기전시설물 점검보고서 1부. 끝.