출 장 결 과 보 고 서

★담당자		검사지도팀장	예방과장		결재
박종숙		조동건	01/06 주병식
협 조
	담당자			표성용

	2016. 01. 06. 터널노래광장 등 7개소에 대한 출장결과 보고입니다.
2016 . 01. 06 .
보 고 자 : 소방위 : 박종숙, 소방사 : 표성용

보 고 내 용
일 시	2016.01.06.(금) 09:30~13:30
건 명	출장결과 보고서(01/06-박종숙외1명)
내용	가. 출 장 자 - 소방위 박종숙, 소방사 표성용 나. 출장목적 : 소방특별조사/안전시설등 재발급/작동기능점검 조치명령 내용 확인점검/학원 소방안전점검/2017년 대형화재취약 대상 선정위한 현장조사/ 다. 출 장 지 : 신정현대6차 아파트, 동일하이빌 2단지/승원고시원/은 행정어린이집/수학설계소/목동트윈빌, 대림아크로빌, 삼성쉐르빌1차/, 관용차량(사용) 라. 안전책임자 : 소방위 박종숙 마. 출장 결과 : 상기 대상을 현장확인한 바, 소방시설 유지,관리 철저 토록 지도 및 기존 소방시설등 차후 변경행위 없도록 지도하였으며,2017년 대형대상 선정과 관련 확인차지 도와 함께 자체점검 철저토록 지도하였음을 복명합니 다. 끝.
비 고	※ 관용차 사용