출장결과 보고서(‘17. 1. 6. 지침 비정상)

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	박승원	김태현	01/06 이병호

	명에 의거 비정상 계량기에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 복명합니다.
2017. 1. 6.
보 고 자 : 6급 성명 : 박승원

보       고       내       용

일  시

2017. 1. 6.

건  명

출장결과 복명서('17. 1. 6. 지침 비정상)

내용

1. 대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
************** **********	**	*******	********	***	**	*******

2. 조사내용

- 상기 수전은 가정용으로 1가구가 사용하고 있으며

직전 4개월 평균 사용량 41㎥이며 누수 등 특이사항 없음..

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		지 침	사용량	비 고
2017. 01. 06.	관리검침	3.107	-	천단위 비정상
2016. 12. 30.	정례검침	3,102	1,038
2016. 10. 30.	정례검침	2,064	40
2016. 08. 30.	정례검침	1,983	41

지침비정상 (사진)

4. 조사자 의견

상기 수전은 누수 및 조례위반 등 격증 사유가 없으며 4개월평균 사용량이

41㎥으로 천단위 지침 비정상 계량기로 판단되기에 조속히 교체요구코자 합니다. 끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고